Содержание

Физиологическое и лечебное действие постоянных токов на организм человека.

Постоянные токи: гальванизация и лекарственный электрофорез – характеристика, модели аппаратов и виды электродов.

Техника, методики проведения и дозирование процедур гальванизации и лекарственного электрофореза.

Показания и противопоказания к применению постоянных токов.

Цель занятия: ознакомить студентов с физиологическим и лечебным действием постоянных токов на организм человека, с правилами применения гальванизации и лекарственного электрофореза.

Студент должен иметь представление:

- о методах электротерапии.

Студент должен знать:

- виды электрического тока, их физическую характеристику;

- клинико-физиологическое обоснование применения электролечения в реабилитации;

- методики гальванизации и лекарственного электрофореза;

- основные показания и противопоказания к применению постоянных токов.

Лекция №3: Электролечение. Применение постоянных токов.

К электролечению относятся:

- гальванизация – лечение постоянным током низкого напряжения, разновидностью, которой является лечебный электрофорез;

-  лечение импульсными токами низкой частоты;

- лечение переменными токами и полями высокой частоты – дарсонвализация, диатермия, индуктотермия, электрическое поле ультравысокой частоты (УВЧ терапия).

Гальванизация – это воздействие на организм пациента постоянным непрерывным электрическим током малой силы (до 50 мА) и низкого напряжения (30-80 В) через контактно наложенные на тело электроды с лечебной или профилактической целью.

Действие на организм – улучшает проводимость нервных волокон, болеутоляющее, улучшает крово-лимфообращение, противовоспалительное и рассасывающее.

Портативная аппаратура «Поток-1» и другие. На тело пациента накладывается 2 электрода (катод и анод) – могут быть раздвоены.

Катод (К) – активный электрод (возбуждающее действие). Под действием постоянного тока возникает электролиз. Для защиты от химических ожогов щелочью (катод) или кислотой (анод), используют тканевые влажные прокладки толщиной в 1 см. Прокладки бывают прямоугольные, круглые, квадратные и специальные.

Электроды фиксируют резиновыми или эластичными бинтами (в детской практике), тяжестью пациентов и мешочками с песком, располагают продольно (поверхностно), поперечно (при пневмонии).

Врач рассчитывает силу тока на 1см2 прокладки, а медсестра ориентируется на ощущения больного (покалывание, жжение).

Различают процедуры:

- Местные – небольшой участок.

- Общие – по Вермелю и четырехкамерные гальванические ванны.

- Рефлекторно-сегментарные – эндоназальная методика, воротник по Щербаку и трусы по Щербаку. Процедуры проводят ежедневно или через день от 10 до 20 минут, на курс 10-15 процедур, повторно через 2 месяца.

Показания:

- Заболевания периферической нервной системы (неврит, невралгия, плекситы, радикулиты и т.д.).

- Заболевания органов дыхания (ларингит, бронхит, пневмония, трахеит и т.д.).

- Заболевания сердечно-сосудистой системы (ангиоспазм, эндотереит).

- Заболевания опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, шпоры, заболевания позвоночника).

- Гинекология (бесплодие, аднекситы).

- Для ускорения рассасывания инфильтрата, размягчение спаек и рубцов.

- Заболевания ЖКТ без признаков кровотечения.

- Стоматология, ЛОР-болезни, офтальмология.

Противопоказания:

- Потеря чувствительности кожи (сирингомиелия).

- Острые воспаления кожи.

- Все острые процессы, т.к. процедуры проводят в подострых и хронических стадиях заболеваний.

- Непереносимость электрического тока.

Техника безопасности:

- исправность аппарата.

- чистая без повреждений кожа.

- целостность проводов.

- металлические части не должны касаться кожи пациента.

Физиологическое и лечебное действие постоянного тока.

Специфические (местные) изменения наблюдаются преимущественно в коже. В области воздействия отмечается гиперемия, более выраженная в области катода, что способствует улучшению обмена веществ и стимулирует процессы восстановления, оказывает рассасывающее действие. Под анодом происходят противоположные изменения и возбудимость тканей снижается, уменьшается их отечность.

Неспецифические (общие) реакции. При малоинтенсивном воздействии в рефлекторную ответную реакцию вовлекаются органы и системы, принадлежащие к тому же сегменту спинного мозга, что и раздражаемая кожная поверхность.

При интенсивном раздражении, воздействии на большие рецепторные зоны, а также проведении гальванизации с расположением электродов на голове в ответную реакцию вовлекаются лимбико-ретикулярный комплекс и кора головного мозга. В результате этого усиливается регуляторная и трофическая функции нервной системы, улучшается кровообращение и обмен веществ в мозге, активизируются процессы регенерации поврежденных нервных структур.

Терапевтические дозы тока стимулируют функцию надпочечников, щитовидной железы, гипофиза.

При использовании тока по общим или сегментарно-рефлекторным методикам наблюдаются снижение артериального давления, улучшение кровообращения и лимфооттока, усиление секреторной и моторной функции желудка и кишечника, бронхолитический эффект и стимуляция деятельности мерцательного эпителия, улучшение функции.

В качестве электродов могут также использоваться стержни из прессованного угля, обернутые марлей (в гинекологии), специальные электроды-ванночки (в офтальмологии), марлевые тампоны, концы которых соединены с тонконесущими электродами (при гальванизации носа или наружного слухового прохода).

Гидрофильную прокладку перед процедурой смачивают теплой водопроводной водой и отжимают, а после употребления – тщательно промывают проточной водой, стерилизуют кипячением и сушат. Т

При гальванизации можно одновременно использовать и более двух электродов. Продолжительность гальванизации от 10-15 (при общих и сегментарно-рефлекторных воздействиях) до 30-40 минут (при местных процедурах).  Процедуры проводят ежедневно или через день; всего на курс лечения отводят от 10 до 20 процедур.

Повторные курсы проводятся не ранее чем через 1 месяц.

Гальванический ток используется также для введения в организм ионов различных лекарственных веществ – электрофорез.

Для электрофореза используют лекарства, молекулы которых хорошо диссоциируют, вводится с того плюса, полярность которого соответствует заряду вещества (специальная таблица).

Для каждого лекарства отдельная прокладка и добавляется фильтровальная бумага пропитанная лекарственным веществом.

Показания к электрофорезу складываются из показаний к гальванизации и фармакологического действия лекарственного вещества.

Преимущества:

- Лекарство вводится в зону поражения.

- Лекарство вводится в кожу без ее нарушения и в минимальных дозах.

- Минуя ЖКТ меньше аллергии.

- Гальванический ток усиливает действие лекарственного вещества.

- В коже создается депо до 7 более дней (постдействие).

Необходимо помнить правило – лекарственное вещество вводят с того полюса, зарядом которого оно обладает.

Электрод с лекарственным веществом принято называть активным.

Особенности методики гальванизации (электрофореза) у детей.

Гальванизация (электрофорез) применяется детям с 5-6-недельного возраста. Для детей разного возраста необходимо иметь достаточный набор прокладок разной величины. Фиксировать электроды у детей всегда надо бинтованием с последующим наложением мешочков с песком.

Продолжительность процедуры не должна превышать 10-20 минут.

Противопоказаниями к применению гальванического тока являются злокачественные новообразования, нарушения целости кожи, некоторые формы экземы, острые воспалительные и гнойные процессы, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, а также активная форма туберкулеза легких, кровохарканье и кровотечения, непереносимость гальванического тока.

Самостоятельная работа студентов:

- Работа с учебником и дополнительной литературой.

- Работа с контрольными вопросами учебника.

- Подготовка реферата на тему:

- «Применение гальванизации и лекарственного электрофореза в домашних условиях» (по выбору студента).

Основная литература для студентов:

  - Епифанов В.А., Епифанов А.В. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», стр. 96-102.