ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.	 Бактерицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление бактерий в вегетативной форме.

2.	 Вирулицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее инактивацию вирусов.

3.	 Дезинфекционная деятельность — работы и услуга, включающие разработку, испытания, производство, хранение, транспортировку, реализацию средств дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, их применение для уничтожения возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний и их переносчиков, а также контроль за эффективностью и безопасностью проводимых дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.

4.	 Дезинфекционные мероприятия — работы по профилактической дезинфекции (дезинфекция, деконтаминация, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизаиионной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

5.	 Дезинфекция — умерщвление на (в) объектах возбудителей ВБИ: патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (обеззараживание), а также их переносчиков — членистоногих и грызунов.

6.	 Дезинфицирующий агент — действующее вещество (ДВ), обеспечивающее умерщвление патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на (в) объектах окружающей среды.

7.	 Дезинфицирующее средство — физическое или химическое средство, включающее дезинфицирующий агент — действующее вещество.

8.	 Деконтаминация — снижение количества микроорганизмов на объектах окружающей среды.

9.	 Обеззараживание — умерщвление (или удаление с объекта) на (в) объектах окружающей среды патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

10.	 Предстерилизаиионная очистка — удаление загрязнений с изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации.

11.	 Противоэпидемические мероприятия — комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, вакцинологических, дезинфекционных и административных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, локализацию и ликвидацию возникших эпидемических очагов инфекционных и паразитарных болезней.

12.	 Профилактическая дезинфекция — мероприятия по дезинфекции (обеззараживание), дезинсекции и дератизации, проводимые при отсутствии выявленного источника возбудителя инфекции с целью снижения уровня микробной контаминации различных объектов (профилактическая деконтаминация), снижения численности членистоногих (профилактическая дезинсекция) и грызунов (профилактическая дератизация) в помещениях, населенных пунктах и природных станциях.

13.	 Профилактическая деконтаминация — снижение микробной обсемененности объектов при отсутствии выявленного источника возбудителя инфекции.

14.	 Спороцидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление спор микроорганизмов.

15.	 Стерилизация изделий — процесс умерщвления на (в) изделиях микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития.

16.	Стерилизующий агент — действующее вещество, обеспечивающее гибель микроорганизмов всех видов на (в) изделиях медицинского назначения.

17.	 Стерилизующее средство — физическое или химическое средство, включающее стерилизующий агент.

18.	 Фунгицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление грибов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение.

ВБИ — внутрибольничная инфекция.

ИК — инфекционный контроль.

НИ — нозокомиальные инфекции.

ОМОБ — одноразовая медицинская одежда и белье.

ЧАС — четвертичные аммониевые соединения.

ДС — дезинфицирующее средство.

ПСО — предстерилизационная очистка.

ИМН — изделия медицинского назначения.

ВО3 — Всемирная организация здравоохранения.

УФИ — ультрафиолетовое излучение.

ДВУ — дезинфекция высокого уровня.

КИК — комитет по инфекционному контролю.

УПМ — условно-патогенные микроорганизмы.

ГСИ — гнойно-септические инфекции.

ХРИ — хирургическая раневая инфекция.

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт.

ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром.

ПАВ — поверхностно-активные вещества.

ЦCO — централизованное стерилизационное отделение.

АД — артериальное давление.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВБИ

| Название бактерий | Сохранность во внешней среде | Гибнут при ГС | Пути попадания во внешнюю среду | Заболевание, вызываемое у человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизентерийная палочка | В почве, пищевых продуктах до 10 — 15 сут. | 60СС в теч. 10 мин | Испражнения | Дизентерия |
| Дифтерийная палочка | В высушенном состоянии до 30 сут. | 60°С в теч. 10 мин | Отделяемое верхних дыхательных путей | Дифтерия |
| Брюшнотифозная палочка | В проточной воде — 10 сут., в стоячей воде — 1 мес, в иле колодцев — до 6 мес. | 60°С в теч. 30 мин | Испражнения, моча | Брюшной тиф |
| Ботулиническая палочка | Споры сохраняются в течение месяцев в почве, пищевых продуктах, корме животных, навозе. | Споры погибают при 105°С в теч. 2 ч | Испражнения | Ботулизм |
| Сальмонеллы | В пищевых продуктах, особенно в толще мяса, даже при термообработке. | 70°С в теч. 1 ч | Испражнения, моча | Пищевая токсикоинфекция |
| Холерный вибрион | В овощах и фруктах, при комн. t° — 2—3 сут. | 5б°С в теч. 25 — 30 мин | Испражнения, рвотные массы | Холера |
| Столбнячная палочка | Споры сохраняются в почве в теч. года и более! | Споры выдерживают кипячение в теч. 30 мин | Испражнения | Столбняк |
| Палочка газовой гангрены | Споры длительно сохраняются в почве, пыли, на поверхности платья и белья. | Выше 100°С в теч. 2 ч | Испражнения, отделяемое ран | Газовая гангрена |
| Туберкулезная палочка | В высушенном состоянии до 90 сут. Чувствительна к прямому солнечному свету. | Кипячение | Главным образом мокрота (при туберкулезе почек — моча) | Туберкулез |

Приложение 2

СОВРЕМЕННЫЕ ГРУППЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

| Действующее вещество | Преимущества | Недостатки | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спирты | Эффективность против бактерий, грибов, мико-бактерий, вирусов. Исключение: изопропил не обладает активностью против нелипидных энтеровирусов. Быстрота действия. Отсутствие остаточного химического эффекта. Не оставляют пятен. | Отсутствие спорацидной активности. Для достижения нужного уровня дезинфекции необходим влажный контакт в течение, по крайней мере, 5 мин. Инактивация органическими материалами. Снижение концентрации за счет выветривания. Огнеопасность. Приводят к разбуханию и повышению твердости резины и пластика. | Дезинфекция термометров. Дезинфекция наружных поверхностей некоторого оборудования (например, стетоскопов). В качестве кожных антисептиков (самостоятельно или в смеси с йодом или хлоргексидином) |
| Хлорактивные соединения | Эффективность против бактерий, грибов, мико-бактерий, вирусов. Низкая токсичность, небольшой раздражающий эффект. Быстрота действия. Широкая сфера применения. | Отсутствие спорацидной активности в отношении ряда спор. Быстро теряют активность под действием температуры и освещения. Инактивация органическими материалами. Нестабильность, особенно в жидких формах. В высоких концентрациях вызывают коррозию металлов. Потенциальная канцерогенность при контакте с формальдегидом (за счет образования двойного хлорметила). Бесцветность. Обесцвечивание принадлежностей и оборудования. Отсутствие методов для определения содержания активного компонента. | Дезинфекция рабочих поверхностей, полов, стен, унитазов, раковин, ванн. Обеззараживание брызг крови и некоторых жидких выделений. Дезинфекция пocуды, белья, игрушек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Иодофоры | Эффективность против бактерий, грибов, мико-бактерий, вирусов. Быстрота действия. Отсутствие токсичности и раздражающего эффекта. Детергентное воздействие. | Ухудшают качество резины и некоторых пластмасс. Могут вызывать ожог тканей. Окрашивание тканей, пластмасс и других синтетических материалов. Оставляют пятна на тканях, пластмассе и других синтетических материалах. | Дезинфекция некоторых предметов (термометров, ванн для гидротерапии). Антисептическая обработка кожи. |
| Фенол и фенолсо- держащие препараты | Эффективность против бактерий, грибов, мико-бактерий, вирусов. Оставляют остаточную пленку на дезинфициру- емых поверхностях. | Токсичность. Отсутствие спорацидной активности. Инактивируются органическими материалами. Могут вызывать раздражение и депигментацию кожи. Вызывают помутнение оптических приборов. Разъедают резину и некоторые пластмассы. Неприятный запах. | Дезинфекционная обработка полов, стен, мебели. Обеззараживание предметов, не входящих в непосредственный контакт с пациентом. |
| Четвертичные аммониевые соединения | Эффективность против бактерий, грибов и липофильных вирусов. По своей природе являются катионными поверхностно- активными веществами, таким образом, имеют детергентную активность. Нетоксичны и не вызывают раздражения. Отсутствие запаха. | Отсутствие спорацидного туберкулоцидного эффектов. Отсутствие активности против гидрофильных вирусов. Быстрое подавление эффективности в присутствии даже незначительного количества органического материала. Легко абсорбируются и нейтрализуются многими материалами (хлопком, шерстью). Невозможность самостоятельного использования в качестве кожных антисептиков. Несовместимы с мылом из-за его щелочности. Быстрое развитие устойчивости микроорганизмов к препарату при его использовании. | Дезинфекция стен, – полов, мебели. В сочетании с другими дезинфектантами используется для дезинфекции инструментов и антисептической обработки кожи. |
| Перекись водорода | Эффективность против бактерий, грибов, мико-бактерий, вирусов и бактериальных спор. Безопасность для окружающей среды. | При недостаточном прополаскивании эндоскопов возможно развитие энтерита и колита. Возможно, отрицательное влияние на качество матери- алов эндоскопов. Нестабильность. | Дезинфекция мягких контактных линз. Дезинфекция некоторых эндоскопов. Антисептика открытых ран. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Надуксусная кислота | Эффективность против бактерий, грибов, мико-бактерий, вирусов и бактериальных спор. Спорацидный эффект при низких концентрациях. Эффективность в присутствии органических материалов. | Токсичность в определенных концентрациях. Может вызывать коррозию. Нестабильность (особенно в разведенном виде). Ограниченная совместимость с материалами. Дороговизна. | Дезинфекция высокого уровня или стерилизация инструментов (в частности, эндоскопов). |
| Глутаровый альдегид | Эффективность против бактерий, грибов, мико-бактерий, вирусов и бактериальных спор. 2%-й раствор для обработки широкого спектра инструментов, включая эндоскопы и пластиковые инструменты. | Может вызывать раздражение кожи и слизистых. Высокая стоимость. Неприятный запах. | Дезинфекция высокого уровня (эндоскопы, дыхательная аппаратура, наркозное оборудование). Холодная стерилизация инструментов. |
| Формальдегид | Эффективность против бактерий, грибов, микобактерий, вирусов и бактериальных спор. Не вызывает коррозию. | Раздражающее, канцерогенное и мутагенное действие. Прозрачность и бесцветность. Неприятный запах. | Гемодиализ: обработка гемодиализаторов, дезинфекция водных систем. |

Федеральные законы

1.	 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. ФЗ № 5487-1 от 22.07.1993.

2.	 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г.

3.	 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора). ФЗ № 134-ФЗ от 14.07.2001 г.

4.	О техническом регулировании. ФЗ № 184-ФЗ от 18.12.2002.

Национальные стандарты

1.	 ГОСТ 22649-83. Стерилизаторы воздушные медицинские. Общие технические условия.

2.	 ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю. Стерилизация влажным теплом в медицинских учреждениях.

3.	 ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000. Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Обшие требования.

4.	 ГОСТ Р ИСО 11140-2-2001. Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 2. Оборудование и методы контроля.

5.	 ГОСТ Р 11138-1-2000. Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 1. Обшие технические требования.

6.	 ГОСТ Р 11138-3-2000. Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 3. Биологические индикаторы для стерилизации влажным теплом.

7.	 ГОСТ Р 51935-2002. Стерилизаторы паровые большие. Обшие технические требования и методы испытаний.

8.	 ГОСТ Р ИСО 11607-2003. Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Обшие требования.

Приказы Минздрава

1.	Приказ Министерства здравоохранения СССР № 1030 от 4.10.1980 г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения».

2.	Приказ Министерства здравоохранения СССР № 254 от 3.09.1991 г. «О развитии дезинфекционного дела в стране».

3.	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01.

4.	Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.1978 «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с ВБИ».

5.	Постановление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека № 14 от 28.02.2008 «Об утверждении санитарно-эпидемилогических правил СП 3.1.1.2341 -08».

6.	Приказ МЗ РФ №345 от 26.11.1997 «О совершенствовании мероприятий по профилактике ВБИ в акушерских стационарах».

7.	Приказ МЗ СССР № 408 от 19.07.1989 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране».

8.	«Концепция профилактики внутрибольничных инфекций» МЗ РФ от 6.12.1999 г.

9.	ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения».

10.	Приказ МЗ РФ № 170 от 16.08.1994 «О мерах по совершенствованию и лечению ВИЧ-инфекции в РФ».

Санитарные правила, методические указания, рекомендации

и инструкции

1.	Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. MY 15/6-5 от 28.02.1991 г. Утверждены ГЭУ Минздравом СССР.

2.	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. МУ 287-113 от 30.12.98 г.

3.	Санитарные правила СП 1.2.731-99. Безопасность работы с микроорганизмами III — IV групп патогенности и гельминтами. Москва, 1999.

4.	Методические указания по применению медицинских стерилизационных упаковочных материалов, поставляемых фирмой «ИТН-медикал ГмбХ» (Германия). № 1100/1913-99-113 от 27.07.1999 г. Утверждены руководителем Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России.

5.	Санитарные правила 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».

6.	СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

7.	СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

8.	СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ».

9.	Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»

10.	Методические рекомендации МЗ и CP РФ от 6 августа 2007 г № 5961-рх «Предупреждение заражения, в т.ч. медицинских работников, вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте».

11.	Методические рекомендации по обеззараживанию кожных покровов № 11 -7/10-09, утв. МЗ РФ 18.12.2003.

12.	Письмо Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека от 2.10.2007 № 0100/9938-07-32 «О заболеваемости ВБИ в Российской Федерации».

13.	СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»

14.	 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»