**МАНИПУЛЯЦИЯ**

**Приготовление 0,5% моющего раствора.**

**Цель:** профилактика ИСОМП.

**Показания:** проведение предстерилизационной очистки инструментов многоразового назначения.

**Организация работы:** м/с работает одетая по форме, в маске, перчатках.

**Этапы выполнения процедуры:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Что делать?** | **Как делать?** |
| 1. Подготовка рук к работе. 2. Оснащение рабочего места. 3. Выполнение манипуляции. | Вымыть руки гигиеническим способом, высушить одноразовым полотенцем, обработать 70 спиртом, надеть перчатки.Емкость для раствора.**Способ 1*** Вода - 975 мл.

Моющее средство - 5 г. Пергидроль - 20 г.**Способ 2*** Вода -835 мл.

Моющее средство - 5 г. Перекись водорода 3% -160 мл.**Способ 3*** Вода -915 мл.

Моющее средство - 5 г. Перекись водорода 6% -80 мл.Моющий раствор (если состоит из моющего средства «Астра» или «Лотос») перед погружением инструментов подогревается до 50-55. Если для приготовления моющего р-ра используется моющее средство «Биолот», моющий раствор с инструментами, подогревается до 40-45. |

**Моющий раствор допускается применять до появления розовой окраски.В течении суток с момента приготовления, неизмененный моющий раствор можно подогревать 6 раз. (Отраслевой стандарт 42— 21-2 — 85, утвержден приказом по Минздраву от 10. 06. 85 г.).**