**Манипуляция**

**Дезинфекция предметов медицинского ухода, не подлежащих стерилизации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предметы медицинского ухода | Дезинфицирующий раствор | Температура р-ра | Экспозция |
| Медицинские термометры ртутные | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 2%Лизофармин 3000 1,5%Ника-дез 1%Самаровка 2% | 20º | 15 мин.60 мин60 мин60 мин60 мин |
| Медицинские термометры электронные  | Хлоргексидин спиртовый Спирт этиловый 70º или ругой кожный антисептик | 20º | Двукратное протирание с интервалом в 15-10 мин. |
| Резиновые грелки, пузыри для льда | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 1%Лизофармин 3000 0,1%Ника-дез 1%Самаровка 2% | 20º | Двукратное протирание с интервалом 15-20 мин. |
| Клеёнка с кушетки больного, клеёнчатые фартуки | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 1%Лизофармин 3000 0,1%Ника-дез 1%Самаровка 2% | 18º | Двукратное протирание с интервалом в 15-20 мин. |
| Подкладные судна, мочеприемники | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 2%Лизофармин 3000 0,75%Ника-дез 1%Самаровка 2% | 20º | 30 мин.60 мин60 мин60 мин60 мин |
| Наконечники для клизмы пластмассовые  | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 2%Лизофармин 3000 0,75%Ника-дез 1%Самаровка 2% |  20º | 30 мин.60 мин60 мин60 мин60 мин |
| Пластмассовые изделия | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 2%Лизофармин 3000 0,75%Ника-дез 1%Самаровка 2% | 20º | 30 мин60 мин60 мин60 мин60 мин |
| Стеклянные изделия | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 2%Лизофармин 3000 1,5%Ника-дез 1%Самаровка 2% | 20º | 30 мин60 мин60 мин60 мин60 мин |
| Резиновые изделия | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 1%Лизофармин 3000 0,1%Ника-дез 1%Самаровка 2% | 18º | 30 мин60 мин15 мин60 мин60 мин |
|  |  |  | Этапы обработки |
| Ванны | Деохлор (1 табл. на 10л воды)Флоримикс 2%Лизофармин 3000 0,1%Ника-дез 1%Самаровка 2% | 18º |  *1 этап:* ванна тщательно обрабатывается одним из дез. средств.*2 этап:* дез. ср-во смывается горячей проточной водой*3 этап:* ванна обрабатывается моющим средством Доместос или Пемолюкс*4 этап:* моющее средство смывается горячей проточной водой. |
| При ВИЧ, гепатитах |
| Поверхности | Ника-дез 5%Гигасепт ФФ 10% |  | Двукратное протирание |
| Пластмассовые, металлические | Ника-дез 5%Гигасепт ФФ 10% |  | 90 мин |
| 60 мин |