**МАНИПУЛЯЦИЯ**

**Укладка бикса.**

**Цель**: подготовка инструментария и материала для проведения манипуляции,инъекции, операции, перевязки.

**Организация работы**: м/с работает в халате, шапочке с подобранными волосами, маске, сменной обуви.

**Этапы выполнения процедуры:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Что делать?* | *Как делать?* |
| 1.Подготовка рук м/с к работе.2. Подготовка стерилизационной коробки (КС) к стерилизации.  |  Вымыть руки гигиеническим способом, высушить индивидуальным или одноразовым полотенцем.Обработать антисептическим раствором. Дать антисептику на руках высохнуть. а) Предварительно обработать бикс ветошью, смоченной дез. раствором изнутри и снаружи. Дать дез. раствору высохнуть.б) Проверить детали коробки на герметичность:- плотность закрытия крышки;-легкость передвижения пояса «бленда» и точность совпадения отверстий корпуса с отверстиями «бленда»; - прочность фиксации металлического пояса к корпусу зажимным устройством.  в) Закрепить пояс в положении, при котором отверстия открыты.г) Выстелить дно и стенки коробки салфеткой или простыней. Положить индикатор. д) Уложить в бикс перевязочный материал и операционное белье. Поместить индикатор стерильности материала.е) Завернуть свободные концы салфетки. Положить индикатор. ж) Провести маркировку стерилизационной коробки (это может быть бирка), на нейдолжны быть указаны: - дата стерилизации; - название отделения-название вида укладки бикса «пеленки», «закладка для стерильного стола», и т. д  |

**Внимание! В день открытия бикса м/с проверяет:**

 **- окошки бикса, если решетчатые окошки не закрыты полностью, то бикс не герметичен и значит материал или инструмент, находящийся в нем не стерильный. Работать с ним нельзя, необходимо отправить на повторную стерилизацию;**

 **- индикатор стерильности - открывает крышку бикса, если индикатор стерильности изменил свой цвет, (по эталону) закрывает крышку бикса ставит дату, время открытия бикса и свою подпись!**

 **Сроки сохранения стерилизации изделий зависят от упаковки:**

 **- изделия, простерилизованные в стерилизационных коробках без фильтров (КС) – 3 суток;**

 **- в стерилизационной коробке с фильтром (КФ) – до 20 суток при условии ежемесячной смены фильтров.**