**Правила укладки материала в биксы**

Общие принципы укладки материалов в биксы: рыхло, послойно, вертикально.

- проверить исправность бикса;

- обработать бикс 5% р-ом нашатырного спирта;

1. на дно бикса помешают развернутую простыню или полотняную салфетку, концы которых размещают снаружи /для сбора конденсата/;
2. перед закладкой халаты, простыни, полотенца тщательно осматривают, обнаруженные дырки штопают, оторванные пояса и завязки пришивают.
3. простыни расстилают на столе и с узкого конца загибают на ширину 50см, затем складывают вчетверо продольно /пополам дважды/ искручивают в рыхлый рулон, начиная с не загнутого конца;
4. халаты складывают продольно пополам рукавами и вязками внутрь, в правый карман кладут пояс или тесемку, выполняющую его функцию, затем борты халата продольно загибают и халат рыхло скручивают в виде рулона, начиная с подола;
5. полотенца складывают пополам и скатывают в рулон;
6. белье укладывают в биксы вертикально параллельно движению пара, кроме того это позволяет сразу найти то, что нужно и извлечь необходимый материал, не нарушая порядок в биксе;
7. материал укладывают рыхло /между рулонами должна свободно проходить ладонь/, что обеспечивает свободное прохождение пара между бельем и внутрь рулона;
8. верхние края рулонов белья не должны касаться крышки стерилизатора при её закрытии:
9. перевязочный материал /салфетки по 20 штук, шарики, завернутые в марлевую салфетку/ укладывают стопками по секциям;
10. резиновые перчатки внутри и снаружи пересыпают тальком для предохранения их от склеивания, между перчатками прокладывают марлю или бумагу, каждую пару перчаток заворачивают отдельно в марлю или бумагу и помещают в бикс /температура стерилизации 120 С/;
11. в верхнюю, центральную и нижнюю части бикса помешают индикаторы контроля стерильности;
12. после наполнения бикса края выстилающей его простыни заворачивают один на другой поверх содержимого;
13. в один из биксов сверху простыни закладывают халат, а на него несколько марлевых салфеток и полотенце, чтобы операционная сестра, вымыв и вытерев руки, могла надеть стерильный халат, не открывая остального материала в биксе;
14. крышку бикса закрывают, укрепляют имеющимся крючком на цепочке и прочно фиксируют тесьмой, чтобы крышка случайно не открылась;
15. к ручке на крышке бикса привязывают клеенчатую этикетку, на которой простым карандашом указывают отделение, какой материал и сколько его находится в биксе, а после стерилизации - дату стерилизации и подпись сестры, производившей стерилизацию;
16. открывают боковые отверстия бикса, через которые в него проникает пар: сразу после извлечения бикса из автоклава эти отверстия закрывают.